Приложение № 1
к ГНПА № _____ от “_____”_____________2003г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 объектов, передаваемых ОАО “Хлебниковский кирпичный завод”
  в муниципальную  собственность г. Долгопрудный

№ п.п	Наименование инженерных сетей и других объектов	Адрес объекта	Диаметр, марка, сечение	Протяженность/ 
К-во единиц	Балансовая стоимость в рублях	
1	Трансформаторная подстанция ТП-145, 
в составе: 
- одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 52,7 кв.м. (полезная пл-дь 38,1 кв.м.);
оборудование:
- трансформаторы силовые ТМ-400 6/04;
-  распределительное устройство -04кВ 	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский, 
ул. Ленинградская, д. 19	

ТМ-400 6/04

2 шт.
1 шт.	44937	
2	Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-145 до жилых домов в г. Долгопрудный,  пос. Шереметьевский:
-по ул. Ленинградская 36а, 38, 40, 42, 44, 36, и баня;
-по ул. Железнодорожной 26, 27, 28, 29, 30, магазин, кафе “Радость”;
в составе:
- железобетонные опоры;
- провод А-16-35;
- провод А-35-25;
- кабель АВВГ 4x50 от ТП-145 до жилых домов № 17 и 19 по ул. Ленинградская.	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский	

А-16-35
А-35-25
АВВГ 4x50	

33 ед.
1300 м
1300 м
250 м	136582

	
3	Кабельные наружные линии, 

в составе:

- кабель 6 кВ от ЦРП-9 до ТП-145;
- кабель от ТП-145 до опоры воздушной линии;
-кабель от ТП-145 до дома №17 по ул. Ленинградской;
-кабель от ТП-145 до дома №19 по ул. Ленинградской;
-кабель от ТП-145 до дома №2 по ул. Тимирязевской;
- кабель от ТП-145 до бани;
- кабель от ТП-145 до котельной;
-кабель от ТП-145 до опоры ВЛ старой ТП-45;
-кабель от ТП-145 до опоры ВЛ уличного освещения.	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский	

2АСБ-6 3x95
ААБ-6 3х70

ААШВ 3х70+0

2ААБ-1 3х70+0

2ААБ-1 3х70+0

КРП 4х35
ААБ3х120+0
АВВГ 4х50

АВВГ 4х16	

2 x 55 м
160 м

100 м

2 х 68 м

2 х 175 м

200 м
2 х 160 м
2 х 125 м

2 х 50 м	194044
	
4	Воздушная линия электроснабжения домов
-по ул. Горького 1, 2, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- по ул. Островского 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;
в составе:
- железобетонные опоры;
- деревянные опоры с рельсовыми пасынками;
- светильники РКЦ-06-250;
- провод А-35;	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский	

366 м
458 м 

6 шт.
17 шт.

6 шт.
	27633	
5	Баня 
 в составе:
- кирпичное одноэтажное здание бани, общей площадью 130,2 кв.м (площадь по наружному обмеру 212,6 кв.м);
- сарай (площадь по наружному обмеру 35,2 кв.м).	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский
 ул. Ленинградская, д.34а			115363	
6	Столовая
общей площадью 275,1 кв.м в составе:
- кирпичное одноэтажное здание, общей площадью 192,7 кв.м;
- подвал, общей площадью – 82,4 кв.м 	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский
ул. Железнодорожная, 
д. 31	 		207779	
7	Жилой  дом,  
общей площадью – 182,3 кв.м 
(в т.ч. жилая – 119,9 кв.м.,
 вспомогательная – 62,4 кв.м.)	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский
ул. Заводская д. 10			6861	
8	Жилой дом (общежитие ОАО “ХКЗ”), общей площадью 513,4 кв.м 
(в т.ч. жилая – 416,7 кв.м., вспомогательная – 96,7кв.м)	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский
ул. Советская д. 14			108099	
9	Жилой дом (барак) 
общей площадью 403,7 кв.м
 (в т.ч. жилая – 272,9 кв.м, 
вспомогательная – 130,8 кв.м)	Московская область, 
 г. Долгопрудный,
 пос. Шереметьевский
ул. Заводская  д. 3а			74519